## Мои данные
Форма № 4
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
|  | // | [10 empty] | //
" _____ " ________________ 201__ г. | [10 empty] | " _____ " ________________ 201__ г.
г. Бердск, ул. Вокзальная, 12
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №0817-05
(локальная смета)
на | Реконструкция системы отопления
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
[7 empty] | Сметная стоимость |  |  |  | 708613.2 |  | руб.
[7 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  | 112643.78 |  | руб.
[7 empty] | Сметная трудоемкость |  |  |  | 634.8 |  | чел.час
[11 empty] | 627.67 | 7.13
Составлен в ценах
N п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы |  |  | Индекс | Общая стоимость |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин
|  |  |  | (в базисном уровне цен) |  |  |  | (в текущем уровне цен)
|  |  |  | Всего | экспл. машин | материалов |  | Всего | оплаты труда | экспл. машин | материалов
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | обслуживающие маш.
[12 empty] | на един. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ФЕРр65-27-1 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Демонтаж элеваторов номер: 1-5; 100 шт _______________ НР 59%=74%*0.85 * 0,94 от ФОТ; (177,43 руб.) СП 36%=50%*0.8 * 0,9 от ФОТ; (108,26 руб.) | 0.02 | 861,19 ______ 861,19 |  |  | ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26 | 300.73 | 300.73 |  |  | 97.2 | 1.94
2 | ФЕРр65-1-2 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм; 100 м _______________ НР 59%=74%*0.85 * 0,94 от ФОТ; (10870,13 руб.) СП 36%=50%*0.8 * 0,9 от ФОТ; (6632,62 руб.) | 2.12 | 565,51 ______ 495,44 | 12,15 ______ 2,3 | 57.92 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26 | 19204.15 | 18338.81 | 219,46 ______ 85,14 | 645.88 | 59,62 ______ 0,17 | 126,39 ______ 0,36
3 | ФЕРр66-24-2 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной; 100 м2 _______________ НР 59%=74%*0.85 * 0,94 от ФОТ; (98,11 руб.) СП 36%=50%*0.8 * 0,9 от ФОТ; (59,86 руб.) | 0.06 | 158,72 ______ 158,72 |  |  | ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26 | 166.28 | 166.28 |  |  | 19.1 | 1.15
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 19671.16 | 18805.82 | 219,46 ______ 85,14 | 645.88 |  | 129,48 ______ 0,36
Накладные расходы | [7 empty] | 11145.67
Сметная прибыль | [7 empty] | 6800.75
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [7 empty] | 37617.58 |  |  |  |  | 129,48 ______ 0,36
Раздел 2. Монтажные работы
Сантехнические работы
4 | ФЕР16-05-001-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм; шт _______________ НР 92%=128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ; (435,64 руб.) СП 51%=83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ; (241,5 руб.) | 2 | 42,14 ______ 13,33 | 4,15 ______ 0,23 | 24.66 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26 | 795.62 | 465.48 | 70,72 ______ 8,04 | 259.42 | 1,47 ______ 0,02 | 2,94 ______ 0,04
5 | Прайс поставщика | Регулятор перепада давления автоматический РА-М, DN40, Kvs 16м3/ч, 0,04-0,16 МПа; шт. | 1 | 31474.58 |  | 31474.58 |  | 31474.58 |  |  | 31474.58
6 | Прайс поставщика | Клапан двухходовой Ду32 Sauter VUE032F300, PN 16, Kvs 16м3/ч; шт. | 1 | 16949.15 |  | 16949.15 |  | 16949.15 |  |  | 16949.15
7 | Прайс поставщика | Электропривод клапана AVM115F120; шт. | 1 | 10238 |  | 10238 |  | 10238 |  |  | 10238
8 | ФССЦ-23.8.03.11-0676 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм; шт. | 2 | 23.4 |  | 23.4 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26 | 246.16 |  |  | 246.16
9 | ФССЦ-23.8.03.11-0675 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм; шт. | 2 | 21.47 |  | 21.47 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26 | 225.86 |  |  | 225.86
10 | ФЕР18-05-001-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т; шт _______________ НР 92%=128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ; (4262,19 руб.) СП 51%=83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ; (2362,74 руб.) | 2 | 197,56 ______ 131,64 | 11,78 ______ 1,03 | 54.14 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26 | 5367.16 | 4596.86 | 200,74 ______ 35,96 | 569.56 | 14,17 ______ 0,08 | 28,34 ______ 0,16
11 | Прайс поставщика | Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии: TOP-S 40/10 EM; шт. | 2 | 32100 |  | 32100 |  | 64200 |  |  | 64200
12 | ФЕР16-05-001-03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм; шт _______________ НР 92%=128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ; (1728,39 руб.) СП 51%=83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ; (958,13 руб.) | 4 | 80,2 ______ 26,39 | 8,39 ______ 0,51 | 45.42 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26 | 3084.64 | 1843.08 | 285,92 ______ 35,60 | 955.64 | 2,91 ______ 0,04 | 11,64 ______ 0,16
13 | ФССЦ-18.1.09.11-0127 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.Ф.065.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 200 мм, условным диаметром 65 мм; шт. | 4 | 491.1 |  | 491.1 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26 | 10332.76 |  |  | 10332.76
14 | ФССЦ-23.8.03.11-0678 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм; шт. | 8 | 33 |  | 33 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26 | 1388.64 |  |  | 1388.64
15 | ФЕР16-05-001-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм; шт _______________ НР 92%=128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ; (4138,56 руб.) СП 51%=83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ; (2294,2 руб.) | 19 | 42,14 ______ 13,33 | 4,15 ______ 0,23 | 24.66 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26 | 7558.39 | 4422.06 | 671,84 ______ 76,38 | 2464.49 | 1,47 ______ 0,02 | 27,93 ______ 0,38
16 | ФССЦ-18.1.09.07-0226 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.П.050.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 270 мм, условным диаметром 50 мм; шт. | 4 | 291.45 |  | 291.45 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26 | 6132.12 |  |  | 6132.12
17 | Прайс поставщика | Клапан обратный межфланцевый Ду50; шт. | 3 | 2500 |  | 2500 |  | 7500 |  |  | 7500
18 | ФССЦ-18.1.06.01-0095 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта,: с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 40 мм; шт. | 4 | 617.83 |  | 617.83 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26 | 12999.16 |  |  | 12999.16
19 | ФССЦ-23.8.03.11-0677 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм; шт. | 6 | 25 |  | 25 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26 | 789 |  |  | 789
20 | ФЕР18-06-002-03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм; шт _______________ НР 92%=128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ; (1180,01 руб.) СП 51%=83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ; (654,14 руб.) | 2 | 935,71 ______ 36,23 | 14,89 ______ 0,5 | 884.59 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26 | 10824.76 | 1265.16 | 253,72 ______ 17,46 | 9305.88 | 3,9 ______ 0,04 | 7,8 ______ 0,08
21 | ФССЦ-23.8.03.11-0678 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм; шт. | 4 | 33 |  | 33 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26 | 694.32 |  |  | 694.32
22 | ФЕР18-06-007-05 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Установка фильтров диаметром: 65 мм; 10 шт _______________ НР 92%=128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ; (388,29 руб.) СП 51%=83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ; (215,25 руб.) | 0.2 | 211,28 ______ 112,41 | 87,47 ______ 8,45 | 11.4 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26 | 553.58 | 392.54 | 149,05 ______ 29,51 | 11.99 | 12,1 ______ 0,71 | 2,42 ______ 0,14
23 | ФССЦ-18.2.08.05-0013 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Фильтр магнитный фланцевый: ФМФ-65; шт. | 2 | 580.95 |  | 580.95 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26 | 6111.6 |  |  | 6111.6
24 | ФЕР18-07-001-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Установка манометров: с трехходовым краном; компл _______________ НР 92%=128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ; (350,15 руб.) СП 51%=83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ; (194,11 руб.) | 10 | 3,02 ______ 2,18 |  | 0.84 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26 | 424.8 | 380.6 |  | 44.2 | 0.22 | 2.2
25 | Прайс поставщика | Манометр 0-1,6МПа; шт. | 10 | 205.08 |  | 205.08 |  | 2050.8 |  |  | 2050.8
26 | Прайс поставщика | Кран трехходовой под манометр; шт. | 15 | 400 |  | 400 |  | 6000 |  |  | 6000
27 | ФЕР18-07-001-04 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Установка термометров в оправе прямых и угловых; компл _______________ НР 92%=128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ; (186,98 руб.) СП 51%=83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ; (103,65 руб.) | 4 | 4,77 ______ 2,91 |  | 1.86 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26 | 242.36 | 203.24 |  | 39.12 | 0.31 | 1.24
28 | Прайс поставщика | Термометр 0-120гр прямой с оправой; шт. | 4 | 450 |  | 450 |  | 1800 |  |  | 1800
29 | ФЕР16-07-003-06 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм; шт _______________ НР 92%=128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ; (1995,7 руб.) СП 51%=83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ; (1106,31 руб.) | 2 | 100,48 ______ 61,86 | 6,79 ______ 0,26 | 31.83 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26 | 2610.7 | 2160.16 | 115,70 ______ 9,08 | 334.84 | 6,43 ______ 0,02 | 12,86 ______ 0,04
30 | ФЕР16-02-005-03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм; 100 м _______________ НР 92%=128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ; (10396,09 руб.) СП 51%=83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ; (5763,05 руб.) | 0.9 | 856,52 ______ 704,28 | 118,22 ______ 14,83 | 34.02 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26 | 12134.62 | 11067.06 | 906,51 ______ 233,04 | 161.05 | 72,16 ______ 1,24 | 64,94 ______ 1,12
31 | ФССЦ-23.7.01.04-0003 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 76 мм, толщина стенки 3,5 мм; м | 90 | 53.12 |  | 53.12 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26 | 25146.9 |  |  | 25146.9
32 | ФЕР16-02-005-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм; 100 м _______________ НР 92%=128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ; (779,2 руб.) СП 51%=83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ; (431,95 руб.) | 0.08 | 715,15 ______ 593,7 | 97,51 ______ 12,66 | 23.94 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26 | 905.82 | 829.28 | 66,46 ______ 17,68 | 10.08 | 60,83 ______ 1,06 | 4,87 ______ 0,08
33 | ФССЦ-23.7.01.04-0002 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм; м | 8 | 41.28 |  | 41.28 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26 | 1737.04 |  |  | 1737.04
34 | ФЕР16-02-005-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм; 100 м _______________ НР 92%=128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ; (18019,14 руб.) СП 51%=83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ; (9988,87 руб.) | 1.85 | 712,72 ______ 593,7 | 97,51 ______ 12,66 | 21.51 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26 | 20923.37 | 19177.1 | 1536,96 ______ 408,92 | 209.31 | 60,83 ______ 1,06 | 112,54 ______ 1,96
35 | ФССЦ-23.7.01.04-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 45 мм, толщина стенки 3,5 мм; м | 165 | 31.75 |  | 31.75 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26 | 27556.65 |  |  | 27556.65
36 | ФССЦ-23.7.01.03-0002 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром: 20 мм; м | 20 | 25.28 |  | 25.28 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26 | 2659.4 |  |  | 2659.4
37 | ФЕРр65-5-1 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм; 100 шт _______________ НР 82%=103%*0.85 * 0,94 от ФОТ; (4421,22 руб.) СП 43%=60%*0.8 * 0,9 от ФОТ; (2318,44 руб.) | 0.42 | 797,1 ______ 734,67 | 3,29 ______ 0,58 | 59.14 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26 | 5529.91 | 5387.48 | 11,77 ______ 4,25 | 130.66 | 81 ______ 0,05 | 34,02 ______ 0,02
38 | ФССЦ-18.1.06.01-0092 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта,: с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 20 мм; шт. | 22 | 314.63 |  | 314.63 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26 | 36408.9 |  |  | 36408.9
39 | ФССЦ-18.1.09.06-0022 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм; шт. | 10 | 24.68 |  | 24.68 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26 | 1298.2 |  |  | 1298.2
40 | ФССЦ-18.1.09.06-0031 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм; шт. | 10 | 34.1 |  | 34.1 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26 | 1793.7 |  |  | 1793.7
41 | ФЕРр65-16-1 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм; 100 шт _______________ НР 82%=103%*0.85 * 0,94 от ФОТ; (1721,1 руб.) СП 43%=60%*0.8 * 0,9 от ФОТ; (902,53 руб.) | 0.44 | 1400,55 ______ 272,94 | 0,63 ______ 0,27 | 1126.98 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26 | 4707.48 | 2096.83 | 2,36 ______ 2,07 | 2608.29 | 28,7 ______ 0,02 | 12,63 ______ 0,01
42 | ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021; 100 м2 _______________ НР 65%=90%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ; (268,72 руб.) СП 43%=70%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ; (177,77 руб.) | 0.41708 | 268,49 ______ 56,55 | 9,22 ______ 0,22 | 202.72 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26 | 889.3 | 411.81 | 32,76 ______ 1,60 | 444.73 | 5,31 ______ 0,02 | 2,21 ______ 0,01
43 | ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115; 100 м2 _______________ (За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) _______________ НР 65%=90%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ; (330,96 руб.) СП 43%=70%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ; (218,94 руб.) | 0.41708 | 644,04 ______ 69,48 | 12,02 ______ 0,44 | 562.54 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26 | 1782.8 | 505.97 | 42,71 ______ 3,20 | 1234.12 | 7,66 ______ 0,04 | 3,19 ______ 0,02
44 | ФЕР26-01-009-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем; м3 _______________ 664,53 = 685,16 - 2,204 x 9,36 _______________ НР 72%=100%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ; (4812,25 руб.) СП 43%=70%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ; (2873,98 руб.) | 2 | 664,53 ______ 183,98 | 43,41 ______ 7,42 | 437.14 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26 | 11763 | 6424.58 | 739,70 ______ 259,10 | 4598.72 | 18,85 ______ 0,64 | 37,7 ______ 1,28
45 | ФССЦ-12.2.03.02-0024 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Вата минеральная «ISOVER»: Сауна-50; м3 | 2 | 465.41 |  | 465.41 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26 | 4896.12 |  |  | 4896.12
46 | ФЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками; 10 м _______________ НР 72%=100%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ; (946,12 руб.) СП 43%=70%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ; (565,04 руб.) | 1.99 | 141,97 ______ 34,92 | 17,27 ______ 2,9 | 89.78 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26 | 2445.89 | 1213.3 | 292,81 ______ 100,75 | 939.78 | 3,52 ______ 0,25 | 7 ______ 0,5
47 | ФССЦ-12.2.07.05-0075 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 76 мм, толщина 9 мм; 100 м | 0.26 | 1256.04 |  | 1256.04 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26 | 1717.76 |  |  | 1717.76
48 | ФССЦ-12.2.07.05-0063 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 57 мм, толщина 9 мм; 100 м | 0.08 | 818.03 |  | 818.03 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26 | 344.23 |  |  | 344.23
49 | ФССЦ-12.2.07.05-0054 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 45 мм, толщина 9 мм; 100 м | 1.65 | 581.24 |  | 581.24 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26 | 5044.58 |  |  | 5044.58
Электромонтажные работы
50 | ФЕРм08-03-572-05 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм; шт _______________ НР 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ; (569,4 руб.) СП 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ; (352,13 руб.) | 1 | 455,82 ______ 34,62 | 69,09 ______ 8,29 | 352.11 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26 | 3045.21 | 604.47 | 588,65 ______ 144,74 | 1852.09 | 3,49 ______ 0,66 | 3,49 ______ 0,66
51 | Прайс поставщика | Шкаф монтажный в сборе; шт. | 1 | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  |  | 5000
52 | Прайс поставщика | Электронный регулятор температуры ECL210; шт. | 1 | 22347 |  | 22347 |  | 22347 |  |  | 22347
53 | Прайс поставщика | Ключ приложения контроллера ECL A230 (231); шт. | 1 | 8892 |  | 8892 |  | 8892 |  |  | 8892
54 | Прайс поставщика | ECL comfort, клемная панель; шт. | 1 | 3042 |  | 3042 |  | 3042 |  |  | 3042
55 | Прайс поставщика | Датчик температуры наружного воздуха ESMT; шт. | 1 | 2728 |  | 2728 |  | 2728 |  |  | 2728
56 | Прайс поставщика | Датчик погружной l=100 мм (медь) ESMU; шт. | 3 | 4475 |  | 4475 |  | 13425 |  |  | 13425
57 | Прайс поставщика | Гильза l=100 мм (сталь); шт. | 3 | 900 |  | 900 |  | 2700 |  |  | 2700
58 | Прайс поставщика | Датчик сухого хода; шт. | 1 | 3200 |  | 3200 |  | 3200 |  |  | 3200
59 | Прайс поставщика | Прибор для управления насосами SK-702; шт. | 1 | 7200 |  | 7200 |  | 7200 |  |  | 7200
60 | ФЕРм08-02-411-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм; 100 м _______________ НР 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ; (352,25 руб.) СП 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ; (217,84 руб.) | 0.1 | 1009,54 ______ 260,94 | 147,98 ______ 4,52 | 600.62 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26 | 897.61 | 455.6 | 126,08 ______ 7,89 | 315.93 | 27,76 ______ 0,36 | 2,78 ______ 0,04
61 | Прайс поставщика | Металлорукав РЗ-ЦХ Д10; м | 10 | 15 |  | 15 |  | 150 |  |  | 150
62 | ФЕРм08-02-409-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм; 100 м _______________ НР 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ; (601,25 руб.) СП 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ; (371,83 руб.) | 0.25 | 231,36 ______ 178,98 | 33,49 ______ 2,26 | 18.89 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26 | 877.42 | 781.25 | 71,33 ______ 9,87 | 24.84 | 19,04 ______ 0,18 | 4,76 ______ 0,05
63 | Прайс-лист | Гофротруба Д20 пластик.; м | 25 | 7.8 |  | 7.8 |  | 195 |  |  | 195
64 | ФЕРм08-02-412-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2; 100 м _______________ НР 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ; (140,9 руб.) СП 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ; (87,13 руб.) | 0.25 | 55,26 ______ 42,21 | 1,78 ______ 0,26 | 11.27 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26 | 202.86 | 184.25 | 3,79 ______ 1,14 | 14.82 | 4,49 ______ 0,02 | 1,12 ______ 0,01
65 | ФЕРм08-02-412-09 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2; 100 м _______________ НР 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ; (115,85 руб.) СП 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ; (71,64 руб.) | 0.5 | 27,29 ______ 17,2 | 1,78 ______ 0,26 | 8.31 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26 | 179.6 | 150.16 | 7,59 ______ 2,27 | 21.85 | 1,83 ______ 0,02 | 0,92 ______ 0,01
66 | Прайс поставщика | Кабель КММ 4х0,35; м | 25 | 27.6 |  | 27.6 |  | 690 |  |  | 690
67 | Прайс поставщика | Провод ПВС 3х1,5; м | 30 | 32 |  | 32 |  | 960 |  |  | 960
68 | Прайс поставщика | Провод ШВВП 3х0,5; м | 20 | 16.2 |  | 16.2 |  | 324 |  |  | 324
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 456335.53 | 65018.32 | 6177,17 ______ 1408,55 | 385140.04 |  | 389,54 ______ 6,77
Накладные расходы | [7 empty] | 58140.37
Сметная прибыль | [7 empty] | 32471.16
Итого по разделу 2 Монтажные работы | [7 empty] | 546947.06 |  |  |  |  | 389,54 ______ 6,77
Раздел 3. Погрузка и вывоз мусора
69 | ФЕРр69-15-1 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Затаривание строительного мусора в мешки; т _______________ НР 62%=78%*0.85 * 0,94 от ФОТ; (4,01 руб.) СП 36%=50%*0.8 * 0,9 от ФОТ; (2,33 руб.) | 0.05 | 23,81 ______ 7,41 |  | 16.4 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26 | 10.78 | 6.47 |  | 4.31 | 1.03 | 0.05
70 | ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза _______________ НР 0%=0%*0.85 * 0,94 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 * 0,9 от ФОТ | 0.7876 | 42.98 | 42.98 |  | ЭМ=7,93 | 268.44 |  | 268.44
71 | ФССЦпг-03-21-01-012 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 12 км; 1 т груза _______________ НР 0%=0%*0.85 * 0,94 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 * 0,9 от ФОТ | 0.7876 | 12.2 | 12.2 |  | ЭМ=8,32 | 79.94 |  | 79.94
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 359.16 | 6.47 | 348.38 | 4.31 |  | 0.05
Накладные расходы | [7 empty] | 4.01
Сметная прибыль | [7 empty] | 2.33
Итого по разделу 3 Погрузка и вывоз мусора | [7 empty] | 365.5 |  |  |  |  | 0.05
Раздел 4. Пусконаладочные работы
72 | ФЕРп02-01-001-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2; система _______________ НР 52%=65%*0.85 * 0,94 от ФОТ; (1725,14 руб.) СП 29%=40%*0.8 * 0,9 от ФОТ; (962,1 руб.) | 1 | 190,01 ______ 190,01 |  |  | ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26 | 3317.57 | 3317.57 |  |  | 13.4 | 13.4
73 | ФЕРп07-10-012-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: до 0,4 Гкал/ч; система _______________ НР 52%=65%*0.85 * 0,94 от ФОТ; (12480,99 руб.) СП 29%=40%*0.8 * 0,9 от ФОТ; (6960,55 руб.) | 1 | 1374,68 ______ 1374,68 |  |  | ОЗП=17,46 ЭМ=8,52 ЗПМ=17,46 МАТ=5,26 | 24001.91 | 24001.91 |  |  | 95.2 | 95.2
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 27319.48 | 27319.48 |  |  |  | 108.6
Накладные расходы | [7 empty] | 14206.13
Сметная прибыль | [7 empty] | 7922.65
Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы | [7 empty] | 49448.26 |  |  |  |  | 108.6
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [7 empty] | 503685.33 | 111150.09 | 6745,01 ______ 1493,69 | 385790.23 |  | 627,67 ______ 7,13
Накладные расходы | [7 empty] | 83496.18
Сметная прибыль | [7 empty] | 47196.88
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [7 empty] | 506189.21 |  |  |  |  | 506 ______ 6,36
Итого Монтажные работы | [7 empty] | 78740.92 |  |  |  |  | 13,07 ______ 0,77
Итого Прочие затраты | [7 empty] | 49448.26 |  |  |  |  | 108.6
Итого | [7 empty] | 634378.39 |  |  |  |  | 627,67 ______ 7,13
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 385790.23
Машины и механизмы | [7 empty] | 6745.01
ФОТ | [7 empty] | 112643.78
Накладные расходы | [7 empty] | 83496.18
Сметная прибыль | [7 empty] | 47196.88
Возмещение затрат на уплату НДС ((МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+(НР*0,1712)+СП*0,15))*0,18 | [7 empty] | 74234.81
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 708613.2 |  |  |  |  | 627,67 ______ 7,13
| Составил: | _______________________________ //
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | _______________________________ //
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Note on A3: <подпись 210 атрибут 950 текст>
Note on L3: <подпись 200 атрибут 950 текст>
Note on A4: <подпись 210 значение>
Note on L4: <подпись 200 значение>
Note on C5: /<подпись 210 атрибут 950 значение>/
Note on N5: /<подпись 200 атрибут 950 значение>/
Note on B7: <Наименование стройки>
Note on B10: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on B13: <Наименование локальной сметы>; <Наименование объекта>
Note on C16: <Основание>
Note on L17: <Итого по расчету>
Note on L18: <Итого ФОТ>
Note on L20: <Итого ТЗ>
Note on M20: <Итого ТЗМ>
Note on A21: <подпись 102 значение>
Note on A28: <Номер позиции по смете>
Note on B28: <Обоснование (код) позиции> <Примечание> <Комментарии из базы данных к расценке>
Note on C28: <Наименование (текстовая часть) расценки>; <Ед. измерения по расценке> _______________ <Обоснование коэффициентов> _______________ <Формула расчета стоимости единицы> _______________ <Строка задания НР для БИМ>; (<Сумма НР по позиции для БИМ> руб.) <Строка задания СП для БИМ>; (<Сумма СП по позиции для БИМ> руб.)
Note on D28: <Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on E28: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> ______ <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F28: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов > ______ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов >
Note on G28: <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов >
Note on H28: ОЗП=<Индекс к позиции на ОЗП> ЭМ=<Индекс к позиции на ЭМ> ЗПМ=<Индекс к позиции на ЗПМ> МАТ=<Индекс к позиции на МАТ>
Note on I28: <ИТОГО ПЗ по позиции для БИМ>
Note on J28: <ИТОГО ОЗП по позиции для БИМ>
Note on K28: <ИТОГО ЭММ по позиции для БИМ> ______ <ИТОГО ЗПМ по позиции для БИМ>
Note on L28: <ИТОГО МАТ по позиции для БИМ>
Note on M28: <ТЗ по позиции на единицу> ______ <ТЗМ по позиции на единицу>
Note on N28: <ТЗ по позиции всего> ______ <ТЗМ по позиции всего>
Note on A124: <Текстовая часть (итоги)>
Note on I124: <Прямые затраты (итоги)>
Note on J124: <З/п основных рабочих (итоги)>
Note on K124: <Эксплуатация машин (итоги)> ______ <З/п машинистов (итоги)>
Note on L124: <Материалы (итоги)>
Note on N124: <Трудозатраты основных рабочих (итоги)> ______ <Трудозатраты машинистов (итоги)>
Note on C143: <подпись 300 атрибут 970 значение> _______________________________ /<подпись 300 значение>/
Note on C148: <подпись 310 атрибут 970 значение> _______________________________ /<подпись 310 значение>/