Расстояния

- Wilo – газовый котел = 10м., подъем 1 м. (половина расстояния труба ¾, половина 1/2)

- Газовый котел – кран кухня = 2,5 м., подъем 1м. (труба 1/2)

- Wilo – ванна = 6 м., подъем 1,5 м. (труба ¾,)

- Газовый котел – ванна = 8 м., подъем 1м. (половина расстояния труба ¾, половина 1/2)

- Wilo – баня = 50м., подъем 1,5м. (труба ¾, в бане разводка  2 метра полипропилен 20)

Ввод воды в дом

¾ или 1 дюм.

Холодная вода в баню

~ 50 м.

Холодная вода

Горячая вода от котла

Ванна:

Кран

Душевая кабина

Унитаз

Стиралка

Горячая вода от котла

Кран в кухне

Газовый  котел

Wilo 201